## Sheet1
Nombre | Cantidad de cargas | Potencia por carga [W] | Impedancia | Fp | Frecuencia [Hz] | Potencia total [Kw] | Intensidad total [A] | Tensión [V] | Largo [m] | Vp [V] | Tipo de instalación | Tipo de Aislación | Conductor [mm2] | Canalización [mm] | Disyuntor | Protección Diferencial
COCINA | 2 | 2100 | Capacitiva | 0.95 | 50 | 4.20 | 20.10 | 220 | 8 | 2.78 | B1 | RV-K | 2.08 | 20 | 1X25 'C' 10KA | 2X25 30mA